서울시립대학교 연구실 안전관리 규정

제정 2013. 8. 12. 규정 제1355호

개정 2017. 8. 23. 규정 제1693호

개정 2017.12. 29. 규정 제1729호

개정 2022. 1. 24. 규정 제2059호

개정 2023. 4. 19. 규정 제2170호

개정 2024. 2. 21. 규정 제2243호

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 “법” 이라한다)과 같은 법 시행령(이하 “시행령”이라 한다) 및 같은 법 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다)에 따라 서울시립대학교(이하 “본교”라 한다)의 과학기술분야 연구실 및 실험·실습실(이하 “연구실”이라 한다)의 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <신설 2013.8.12., 개정 2023.04.19.>

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “연구실”이라 함은 본교에 과학기술분야의 연구개발활동을 위하여 설치한 시설·장비·연구실험실·연구재료 등 연구시설을 말한다.

2. “연구활동종사자”라 함은 본교에서 과학기술분야 연구개발활동에 종사하는 연구원·대학생·대학원생·연구보조원을 말한다.

3. “연구실책임자”라 함은 연구실 단위에서 당해 연구업무 및 소속 연구활동종사자를 직접 지휘·감독하는 부서의 장이나 그 직위를 담당하는 지도교수를 말한다. <개정 2023.04.19.>

4. “유해위험물”이라 함은 특수 독성물질 등 화재, 폭발의 원인이 되는 폭발성· 발화성·인화성·가연성·산화성·부식성 물질을 말한다.

5.  "연구주체의 장"이라 함은 총장을 말한다. <신설 2023.04.19.>

제3조(적용범위) 이 규정은 본교의 연구실에 대하여 적용한다. <신설 2013.8.12., 개정 2023.04.19.>

제4조(연구실안전관리위원회) ① 본교의 연구실 안전에 관한 정책과 주요사항을 심의하기 위하여, 연구실 안전관리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장 1인을 포함한 15인 이내의 위원으로 구성하되, 연구활동종사자가 2분의 1이상 포함되어야 한다. <신설 2013.8.12., 개정 2023.04.19.>

③ 위원회의 위원장은 행정처장이 되고 위원은 연구처장, 행정처 시설과장, 연구실안전환경관리자를 당연직 위원으로 하며, 그 밖의 위원은 본교 교수와 연구활동종사자 중에서 위원장의 추천으로 연구주체의 장이 임명하고 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. <신설 2013.8.12., 개정 2017.8.23., 2023.04.19.>

④ 위원회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다. <개정 2013.8.12.>

⑤ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. < 신설 2013.8.12. 개정 2024.02.21.>

1. 제12조제1항에 따른 안전관리규정의 작성 또는 변경

2. 제14조에 따른 안전점검 실시 계획의 수립

3. 제15조에 따른 정밀안전진단 실시 계획의 수립

4. 제22조에 따른 안전 관련 예산의 계상 및 집행 계획의 수립

5. 연구실 안전관리 계획의 심의

6. 그 밖에 연구실 안전에 관한 주요사항

⑥ 위원회 업무를 처리하기 위하여 행정처 시설과 직원 1인을 간사로 둔다. 간사는 위원회의 회의록을 작성·보관하여야 한다. <신설 2013.8.12.>

⑦ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
<신설 2024.02.21.>

⑧ 위원회의 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의 결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연

구활동종사자에게 신속하게 알려야 한다. <신설 2024.02.21.>

제5조(안전관리부서) ① 본교의 연구실 안전관리 업무는 행정처 시설과에서 담당한다.

② 안전관리부서는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 연구실 안전교육, 보험가입 및 건강검진 업무

2. 연구실 유해위험물의 관리

3. 연구실 안전사고 발생시 원인, 경위조사, 사후처리 및 대책강구

4. 법령에 따른 안전점검 및 정밀안전진단

5. 기타 연구실 환경안전관리에 관한 업무

제5조2(연구실안전환경관리자의 지정 및 직무) ① 연구주체의 장은 법 제10조의1항에 따라 연구실안전환

경관리자를 지정하여야 한다. <신설 2023.4.19., 개정 2024.02.21.>

1. 연구활동종사자가 1천명 미만인 경우: 1명 이상

2. 연구활동종사자가 1천명 이상 3천명 미만인 경우: 2명 이상

3. 연구활동종사자가 3천명 이상인 경우: 3명 이상

② 연구실안전환경관리자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 안전점검, 정밀안전진단 계획 수립 및 실시

2. 연구실 안전교육 계획 수립 및 실시

3. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언

4. 연구실안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리

5. 연구실 순회 점검·지도 및 연구활동종사자에 대한 조치의 건의

6. 그 밖에 연구실 안전성 확보에 관한 사항

[신설 2017.12.29.]

③ 연구주체의 장은 상시 연구활동종사자가 300명 이상이거나 연구활동종사자(상시 연구활동종사자를

포함한다)가 1,000명 이상인 경우에는 법 제10조제1항에 따라 지정된 연구실안전환경관리자 중 1명 이

상에게 제2항에 따른 업무만을 전담하도록 해야 한다. <신설 2024.02.21.>

④ 연구주체의 장은 연구실안전환경관리자를 지정하거나 변경한 경우에는 그 날부터 14일 이내에 과학

기술정보통신부장관에게 그 내용을 제출해야 한다.<신설 2024.02.21.>

⑤ 연구주체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 연구실안전환경관

리자의 직무를 대행하게 하여야 한다. <신설 2024.02.21.>

1. 연구실안전환경관리자가 여행ᆞ질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우

2. 연구실안전환경관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 아니한 경우

⑥ 제5항에 따른 대리자의 직무대행 기간은 30일을 초과할 수 없다. 다만, 출산휴가를 사유로 대리자를

지정한 경우에는 90일을 초과할 수 없다. <신설 2024.02.21.>

제6조(연구실안전관리담당자) ① 과학기술분야 각 연구실의 안전관리“주”담당자는 당해 연구실책임자가 되며, 안전관리“부”담당자는 안전관리“주”담당자가 연구활동종사자 중에서 지정하는 사람이 되며,  연구실책임자를 보좌하여야 한다. <신설 2013.8.12., 개정 2022.01.24., 2023.4.19.>

② 각 연구실 입구에는 안전관리담당자의 이름을 게시하여야 한다. <개정 2022.01.24.>

③ 각 연구실의 안전관리담당자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 유해위험물, 위험기계·기구 구입 또는 반입 시 안전관리 부서에 신고

2. 연구실의 시설물, 장치, 시약, 폐기물 및 그 밖에 위험물 등의 취급․유지관리

3. 연구실 이용자에 대한 안전관리 교육 및 지도

4. 연구실 일상점검 실시

5. 각종 안전사고 예방 및 사고발생 보고

6. 실험폐기물 분별수집 및 폐기의뢰

7. 연구실안전관리에 필요한 각종 규정 지도

8. 연구실 안전표식의 설치 또는 부착 [별표1] <신설 2017.8.23., 개정 2022.01.24.>

④ 연구실 안전관리 책임자는 안전사고가 발생할 우려가 있거나, 발생한 경우 안전관리 부서에 즉시 보고하고 신속히 사고처리를 하여야 하며, 그 결과를 안전관리위원회위원장에게 보고하여야 한다.

⑤ 각 연구실의 안전관리담당자는 [별표2]에 따라 연구실의 유형에 맞게 안전관리를 수행해야 한다. <신설 2017.12.29., 개정 2022.01.24.>

제6조의2(연구주체의 장 등의 책무) ① 연구주체의 장은 연구실의 안전에 관한 유지ㆍ관리 및 연구실사고 예방을 철저히 함으로써 연구실의 안전환경을 확보할 책임을 지며, 연구실사고 예방시책에 적극 협조하여야 한다. <개정 2023.4.19.>

② 연구주체의 장은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 연구실 설치ㆍ운영 기준에 따라 연구실을 설치ㆍ운영하여야 한다. <개정 2023.4.19.>

[신설 2022.01.24.]

③ 연구주체의 장은 연구활동종사자가 연구활동 수행 중 발생한 상해ᆞ사망으로 인한 피해를 구제하기 위

하여 노력하여야 한다.<신설 2024.02.21.>

제6조의3(연구실책임자의 권한과 책임) ① 연구실책임자는 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구활동의 안전에 관한 책임을 지며, 연구실사고 예방시책에 적극 참여하여야 한다. <개정 2023.4.19.>

② 연구실책임자는 연구활동종사자를 대상으로 해당 연구실의 유해인자에 관한 교육을 실시하여야 한다.

③ 연구실책임자는 연구실에 연구활동에 적합한 보호구를 비치하고 연구활동종사자로 하여금 이를 착용하게 하여야 한다

[신설 2022.01.24.]

제7조(안전교육) ① 연구주체의 장은 법령상의 자격을 갖춘 사람으로 하여금 시행규칙 제9조 별표 2에 규정된 기준에 따라 연구실 안전 및 사고예방에 필요한 교육·훈련을 실시하게 하여야 한다. <개정 2023.4.19.>

② 연구활동종사자는 법령이 정하는 바에 따라 안전교육을 이수하여야 한다.

③ 연구실 안전교육을 이수한 자에게 연구실 안전교육 이수증명서를 교부하며, 미 이수한자에 대하여 연구실 출입을 제한할 수 있다.

④ 안전교육은 매 학기마다 실시한다. <신설 2017.12.29.>

제8조(연구실 안전관리 규정 비치) 각 연구실 안전관리담당자는 안전관리 규정을 게시 또는 비치하고, 연구활동종사자에게 알려야 한다.

제9조(안전점검) ① 연구실 안전확보 및 환경위해 요소를 제거하기 위하여 법령에 정한 안전점검을 실시하여야 한다.

② 안전점검의 종류와 실시 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검 : 연구개발 활동에 사용되는 기계․기구․전기․약품․병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 육안으로 실시하는 점검으로서 연구개발 관련 실험실습을 시작하기 전에 매일 1회 실시

2. 정기점검 : 연구개발, 실험실습 활동에 사용되는 기계․기구․전기․약품․병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시

3. 특별안전점검 : 폭발사고․화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로서 연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시<개정 2023.4.19.>

③ 제2항의 안전점검을 실시할 수 있는 자격 및 기관은 다음과 같다.

1. 일상점검 : 각 연구실의 안전관리담당자 및 연구활동종사자

2. 정기점검 및 특별안전점검 : 시행령 제7조제2항제2호의 자격을 갖춘 자 또는 법 제8조 제3항, 시행령 제8조 별표 3에 따른 대행전문기관 <신설 2013.8.12.>

제10조(정밀안전진단) ① 연구주체의 장은 필요하다고 인정하는 경우 정밀안전진단을 실시하여야 한다. 다만, 유해위험물 및 시설·장비를 취급하는 등 위험한 작업을 필요로 하는 연구실에 대하여는  2년마다 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시한다. <개정 2023.4.19.>

② 제1항의 정밀안전진단은 법령상의 요건을 갖춘 전문기관으로 하여금 대행하게 할 수 있다.

제11조(비상시 행동요령) 연구활동종사자는 연구실에서 안전사고가 발생하거나, 안전사고 위험이 감지되었을 경우, 사고수습 조치를 취하고 안전관리부서에 지체 없이 보고하여야 한다.

제12조(안전사고 처리) ① 안전사고 발생시 위원장은 안전관리부서와 협의하여 관계자로 사고조사반을 구성하여 신속히 사고처리를 하고, 그 결과를 위원회에 보고한다.

② 시행규칙 제1조의 2에 규정된 중대한 안전사고가 발생한 경우에는 다음 각 호의 관계자 및 전문가로 사고조사반을 구성한다. <개정 2023.4.19.>

1. 안전관리위원회위원장 및 사고관련 대학장

2. 안전관리부서 안전환경관리자

3. 법령에 정한 정밀안전진단을 실시할 수 있는 자격을 갖춘 기술사 또는 전문가

4. 연구주체의 장이 추천하는 안전분야 전문가

5. 그 밖에 사고조사에 필요한 경험과 학식이 풍부한 전문가

③ 사고조사반은 사고경위 및 원인 등을 조사하여 후속대책을 수립하여 연구주체의 장에게 보고한다. <개정 2023.4.19.>

④ 연구실 사고가 발생한 경우 연구주체의 장은 법령에 따라 소관 정부부처에 보고하여야 한다

제13조(보험가입 의무) 연구주체의 장은 법령의 기준에 따라 연구활동종사자의 상해·사망에 대비한 보험에 가입하여야 한다. <개정 2023.4.19.>

제14조(연구실 사용제한 등) 연구주체의 장은 안전점검, 정밀안전진단의 실시 결과 또는 사고조사의 결과에 따라 필요하다고 판단한 경우에는 법령에 따라 연구실 사용제한·금지 또는 철거 등 안전조치를 취하고, 소관 정부부처에 보고한다. <개정 2023.4.19.>

제15조(사고발생 시 긴급 대처 및 행동 요령) ① 각 연구실의 안전관리담당자는 긴급대처 및 행동요령이 포함된 안전수칙을 해당 연구실에 게시하여야 한다.

② 연구활동종사자는 연구실안전사고에 대한 긴급대처 및 행동요령[별표3]을 숙지하고 사고 발생 시   행동요령[별표4]에 따라야 한다. <개정 2024.02.21.>

[신설 2017.12.29.]

제16조(연구실안전관리비 계상 및 사용) ① 연구주체의 장은 다음 각 호의 용도에 사용하기 위한 비용을 매년 연구실 안전 및 유지관리비로 확보하여야 한다. <개정 2023.4.19.>

1. 보험료

2. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육·훈련

3. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육

4. 건강검진

5. 연구실의 안전을 유지관리하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수

6. 연구활동종사자의 보호장비 구입

7. 안전점검 및 정밀안전진단

8. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위한 용도

② 연구주체의 장은 시행규칙 제13조에 따라 각 연구과제 인건비 총액의 1퍼센트 이상에 해당하는 금액을 안전 관련 예산으로 편성하여야 한다. <개정 2022.01.24., 2023.4.19.>

[신설 2017.12.29.]

제17조(사전유해인자위험분석) 연구실책임자는 법 제19조제1항에 따라 다음 각 호의 순서로 사전유해인자위험분석을 실시해야 한다.

1. 해당 연구실의 안전 현황 분석

2. 해당 연구실의 유해인자별 위험 분석

3. 연구실안전계획 수립

4. 비상조치계획 수립

[신설 2022.01.24.]

제18조(건강검진의 실시 등) 연구주체의 장은 「연구실 안전환경 조성에 관한법률 시행규칙」제11조에 따라 유해인자를 취급하는 연구실의 연구활동종사자에 대하여 일반건강검진을 실시하여야 한다

<신설 2023.4.19. >

부      칙 <규정 제 1355호, 2013.8.12.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부      칙 <규정 제 1693호, 2017.8.23.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부      칙<규정 제1729호, 2017. 12. 29.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부      칙<규정 제2059호, 2022. 1. 24.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부       칙<규정 제2170호, 2023.4.19.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부       칙<규정 제2243호, 2024.2.21.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

[별표1] <신설 2022.01.24.>

안전표식의 종류와 형태(제6조제3항 관련)

1. 금지표지

101

출입금지

102

보행금지

103

차량통행금지

104

사용금지

105

탑승금지

106

금연

107

화기금지

108

물체이동금지

2. 경고표지

201

인화성물질 경고

202

산화성물질 경고

203

폭발성물질 경고

204

급성독성물질 경고

205

부식성물질 경고

206

방사성물질 경고

207

고압전기 경고

208

매달린 물체 경고

209

낙하물 경고

210

고온 경고

211

저온 경고

212

몸균형 상실

경고

213

레이저광선

경고

214

발암성·변이원성·

생식독성·전신독성·

호흡기 과민성 물질 경고

215

위험장소

경고

3. 지시표지

301

보안경 착용

302

방독마스크

착용

303

방진마스크 착용

304

보안면 착용

305

안전모 착용

306

귀마개 착용

307

안전화 착용

308

안전장갑 착용

309

안전복 착용

4. 안내표지

401

녹십자표지

402

응급구호표지

403

들것

404

세안장치

405

비상용기구

406

비상구

407

좌측

비상구

408

우측

비상구

5. 관계자외

출입금지

501

허가대상물질 작업장

502

석면취급/해체 작업장

503

금지대상물질의 취급 실험실 등

관계자외 출입금지

(허가물질 명칭) 제조/사용/보관 중

보호구/보호복 착용

흡연 및 음식물

섭취 금지

관계자외 출입금지

석면 취급/해체 중

보호구/보호복 착용

흡연 및 음식물

섭취 금지

관계자외 출입금지

발암물질 취급 중

보호구/보호복 착용

흡연 및 음식물

섭취 금지

6. 문자추가시

예시문

▶ 내 자신의 건강과 복지를 위하여 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 가정의 행복과 화목을 위하여 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 자신의 실수로써 동료를 해치지 않도록 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 자신이 일으킨 사고로 인한 회사의 재산과 손실을 방지하기 위하여 안전을 늘 생각한다.

[별표2] <신설 2017.12.29., 개정 2022.01.24.>

연구실 유형별 안전관리방법(제6조제5항 관련)

연구실 유형	안전관리방법
공통 준수사항	연구실 안전수칙을 준수한다. 실험 전 매일 일상점검을 실시한다. 연구실 퇴실 전‧후에 연구실 이상유무를 확인한다. 구급약품을 비치한다. 연구실 책임자는 실험 전에 발생할 수 있는 위험요소에 대하여 사전교육을 실시한다. 위험발생 요소가 있는 실험을 실시할 경우 적정한 보호구를 착용한다. 모든 실험은 실험복 착용을 원칙으로 한다. 실험구역에서 음식섭취, 식품보관, 흡연, 화장 등의 행위를 하지 않는다. 지정된 장소에서만 실험을 수행한다. 출입구 및 배전반 앞에 장애물 설치 및 적재를 금지한다. 연구실 통로는 통행에 방해되는 장애물이 없도록 한다. 소화기는 화재 발생 시 신속하게 사용할 수 있도록 유지 관리하여야 한다. 물을 사용하는 실험기자재는 주변의 콘센트를 방수형으로 한다. 환기팬에 분진을 정기적으로 청소한다. 전기차단기는 먼지‧습기로 인한 전기사고위험이 있으므로 별도 박스내부에 설치하도록 한다. 전선, 콘센트, 차단기는 사용 전기제품 용량에 적합한 것으로 한다. 고압가스 방출에 따른 상해 위험이 있으므로 가스용기 전도방지장치를 한다. 퇴실 전후 가스밸브의 개폐 여부를 반드시 확인한다. 가스라인은 주 1회 이상 누출시험을 실시한다. 배관의 재질 및 두께는 가스의 압력 및 유량에 적합한 것을 사용하여 배관의 파손을 방지한다. 가스배관에 가스의 종류 및 흐름방향을 명확히 표시 가연성 가스배관 이음부는 전기 불꽃에 의한 폭발 위험이 있으므로 콘센트와 최소 30cm이상 떨어지게 조치한다. 가스용기는 옥외에 설치된 별도의 저장소 내에 비치하여 사용하는 것을 원칙으로 하며, 옥외의 가스용기는 눈, 비, 직사광선에 노출되지 않도록 하며, 통풍이 잘 되는 곳에 보관한다. 가스용기 충전기한 경과 시 용기 내 압력의 현격한 저하로 밸브 이탈 및 용기 파열의 위험이 있으므로 충전기한을 반드시 확인한다. 가연성‧조연성‧독성 가스용기는 각각 분리 보관하고 충전 용기와 빈 용기도 분리‧보관하여 부주의에 따른 안전사고를 방지한다. 가연성 및 독성가스를 사용하는 실험실은 가스누설경보장치를 설치하고 관리를 한다.
화학연구실	화학약품을 이용한 실험은 흄후드 안에서 실시하고, 매월 1회 이상 후드의 작동상태를 점검한다. 실험실내 환기설비가 정상적으로 작동하는지 점검한다. 화학약품은 성상별(금수성, 부식성, 독성 등)로 분류하여 약품전용 시약장에 보관한다. 시약병의 파손에 의한 상해위험을 방지하기 위해 시약보관대에 가이드바를 설치한다. 유독성 약품은 별도의 보관함에 잠금장치를 하여 보관한다. 폐액은 종류별로 보관하고, 용기에 라벨을 부착한다. 직접 조제한 시약별에는 제조일자, 제조자성명, 약품명, 주의사항 등을 기록· 부착하고 완전히 밀봉하여 보관한다. 화학약품에 대한 물질안전보건자료(MSDS)를 비치하고 특성 및 주의사항에 대한 교육을 실시한다.
물리연구실	전처리시설의 설치 시 실험공간과 연구용 공간을 별도로 구획할 수 있도록 충분한 공간을 확보한다. 각종 기계‧기구에는 사용 시 주의사항 및 안전수칙 등을 부착하고 이를 준수하도록 한다. 레이저 광선을 사용하는 실험에는 레이저 차광용 보안경을 착용하고, 레이저 장치는 반사하는 벽이 없어야 한다. 전처리 시 발생되는 오염물질을 배출시킬 수 있는 환기설비, 폭발에 대비한 방호벽 등의 안전설비를 설치한다. 온도계, 압력계, 레벨 표시계 등 계측기가 부착되어있는 기기는 계측기의 값이 정확하게 유지되도록 관리한다. 고온‧저온의 작업 시 안팎으로 뜨겁거나 차갑기 때문에 방열복, 내열장갑, 안전집게, 보안경, 보안면 등 보호구를 착용하여야 한다. 화기사용 및 유해물질을 이용한 실험은 반드시 2명 이상이어야 한다. 전처리시설에서 상호오염을 방지하기 위해 유기성 및 무기성물질을 별도로 구분하여 설치하고, 각 전처리시설별로 환기시설을 설치한다.
생물연구실	연구실의 출입문은 닫아두며, 허가받지 않은 사람이 임의로 연구실에 출입하지 않도록 한다. 연구실에는 안전정보를 제공하는 생물안전등급 표시를 출입문에 부착하고, 병원성 미생물을 취급하고 보존하는 장소(연구실, 냉장고, 냉동고등)에는 ‘생물재해’ 표시를 붙이도록 한다. 연구활동종사자에게 생물 및 동물안전에 필요한 사항을 정기적으로 교육하고, 병원성 미생물을 취급하는 종사자를 대상으로 연 1회 이상 예방접종을 실시한다. 동물사육실의 필수적인 설비인 환기장치, 온도조절장치, 수세설비, 안전전원장치 등이 정상으로 작동되도록 유지 관리한다. 실험생물 주의사항 및 관리절차요령을 정확히 숙지 후 실험한다. 연구실의 출입과 실험 전 생물안전 작업요령 및 생물안전 사고 발생 시 응급조치 등에 관한 사항을 숙지하며, 해당 자료를 연구실에 비치한다. 실험 종료 후 실험대를 소독하고, 실험 중 오염이 된 경우 전염 예방을 위해 즉시 소독한다. - 모든 동물의 배설물, 폐기물, 사체 등은 처리 전에 살균하고 큰 동물, 방사선 실험에 사용한 동물은 지역 보건기관의 조언과 협조를 구하여 처리한다. 감염성 폐기물과 일반 폐기물은 구분하여 관리하고, 감염성 폐기물의 용기뚜껑은 항시 덮어 놓아 실내오염을 방지한다. 미생물의 전이 및 오염 위험이 있으므로 실험복을 착용한 상태에서 식당이나 휴게소 등 공동시설 이용을 금지한다.
전기‧전자 연구실	모든 전기‧전자기기는 사용 중지 시 전원을 차단하도록 한다. 고압 회로를 다룰 경우에는 절연장갑 및 보안경을 반드시 착용한다. 과열 우려가 있는 전기‧전자기기에는 자동온도제어장치가 설치되어 있는지 확인한다. 젖은 손으로 전기‧전자기기를 조작하거나 전기가 통하는 부위에 접촉하지 않도록 한다. 금속제 외함을 갖는 실험장비는 외함 접지상태를 확인한다. 모든 전기‧전자기기는 규격에 맞는 전선을 사용하도록 한다. 전기로나 건조장치의 발열부 주위에 가연성 물질의 방치를 금지한다. 전기 소모량이 많은 전기‧전자기기의 경우 문어발식 콘센트 접속을 금한다. 물기‧습기가 있는 장소에서는 전기‧전자기기 사용을 제한하거나 방습 조치 후 사용하도록 한다. 분전반의 누전차단기는 정상 작동되는지 월 1회 이상 점검한다.
기계연구실	각종 위험기계‧기구는 명판 및 안전표지등을 부착하고 안전교육을 실시한다. 작업 중 날의 깨짐, 볼트 이완에 따른 파편 및 부품 비산으로 실습자가 다칠 우려가 있으므로 공구날 접촉부와 볼트 조임부를 수시로 점검한다. 각종 위험기계‧기구는 안전수칙을 부착하여 표준실습방법에 따라 취급하도록 한다. 고온 및 화상발생 시 응급조치 요령 등의 안전교육을 실시한다. 벨트 회전부위에 옷, 손가락 끼임 사고를 방지하기 위해 안전덮개를 부착한다. 밀링, 선반, 드릴 등을 이용한 금속가공 시 칩비산 방지망을 설치하고 띠톱, 둥근톱기계에는 날 접촉예방장치 등을 설치한다. 산소-아세틸렌 용접기는 산소가 아세틸렌 용기로 유입되는 것을 방지하기 위하여 아세틸렌용기부에 역화방지장치를 설치한다. 교류아크용접기는 자동전격방지장치를 검정합격품으로 설치한다. 용접실습 전에는 용접기 홀더 손잡이의 접속상태 및 절연상태 등을 점검한다. 기계 내 이물질 제거 및 정비작업을 하는 경우 전원을 차단한 후 실시하도록 교육한다. 용접 작업 시 개인 보호장비(방염장갑, 앞치마, 팔덮개, 헬멧, 보안경 등)를 착용 후 실시한다.
건설관련 연구실	각종 공기구 및 실습용 자재는 별도의 장소에 잘 보관하고 스티로폼, 목재 등의 가연물은 화재발생 방지 조치를 한 뒤 잘 정리하여 보관한다. 높은 곳에서의 작업 시 물건(스패너, 니퍼 등)의 낙하에 주의한다. 크레인(건설장비 등) 조작은 자격이 있는 사람이 조작하도록 한다. 실험실 내 조명은 건축조형물 작업 및 제도작업등에 용이하도록 300Lux 이상으로 한다. 크레인(1년에 1회 이상), 공기압축기(6월에 1회 이상)는 검사원의 자격을 갖춘 자가 검사하도록 한다. 레이저 변위계를 사용할 때는 레이저 광선을 들여다보지 않도록 한다. 실험 또는 작업 중에는 헬멧 착용을 하고 실험동 내에서는 안전화, 보호안경 등을 착용한다. 작업공간과 통로를 충분히 확보하고, 작업공구 사용 시 불량기구 사용을 금지하며 무리한 작업은 하지 않도록 한다. 마지막 실험을 종료한 사람은 불, 전기, 가스, 문단속등을 하고, 실험 중 사용한 종 기기는 원래 위치에 보관한다.

[별표 3] 긴급대처 및 행동요령(제15조 제2항 관련) <신설 2024.2.21.>

비상연락망∙긴급대처 및 행동요령

<비 상 연 락 망>

■ 연구·실험·실습실

구 분	성 명	연 락 처
연구실책임자
연구실안전관리담당자

■ 사고유형별 연락처 야간∙휴일: 당직실(02-6490-6440) 및 경비실(02-6490-6117)

사고유형	주관부서∙팀	연락처
연구실 안전사고	연구실 안전환경관리자	02-6490-6494
화재사고	시설과 기계실/전기실	02-6490-6090(기계실)/6080(전기실)
전염병, 부상사고	대학보건소	02-6490-6590
시설물 안전관련	시설과 시설팀(내선6483~4) / 기계실(내선6090) / 전기실(내선 6080)

<긴급대처 및 행동요령>

■ 화재가 발생했을 때

① 큰 소리로 화재를 알리고, 소화전의 화재경보기를 작동하여 사람들을 대피시키고, 119에 신고한다.

② 화재를 쉽게 끌 수 있을 경우, 소화기를 사용하여 초동진화 한다.

③ 초동진화가 불가할 경우, 화재가 발생한 실의 문을 닫고 대피한다.

④ 소방관 및 교직원 도착 시 사고내용(화재원인, 내부 보관 화학물질 등)을 안내한다.

■ 화학물질이 피부 또는 눈에 들어갔을 때

① 화학물질이 묻은 옷과 신발, 장신구 등을 벗기고 비상샤워기로 약 15분 이상 물로 씻어낸다. 단, 화학물질이 고형인 경우 씻기 전에 먼저 털어낸다.

② 눈꺼풀을 벌려 세척이 잘되도록 하고, 오염된 눈을 아래로 향하게 하여 비상세안기로 약 15분 이상 세척한다.

③ 물로 씻어 낸 후, 즉시 인근 병원으로 이송하여 치료받는다.

※비상샤워기 및 비상세안기는 녹물이 나오지 않도록 정기적으로 작동점검 실시한다.

■ 화재연기 및 유독한 기체를 흡입하였을 때

① 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고, 옷을 느슨하게 한 후 앉거나 누워서 깊게 호흡한다.

② 다량의 기체 흡입 시 즉시 인근병원으로 이송하여 치료받는다.

③ 주의의 동료가 의식이 없으면 안전한 곳으로 옮기고, 호흡을 확인 후 필요시 심폐소생술을 시행한다.

학교인근병원	연락처
경희의료원 응급실	02-958-8114
삼육서울병원 응급실	02-2210-3566

[별표 4] 사고대응·처리 흐름(제15조 제2항 관련) <신설 2024.2.21..>

사고대응·처리 흐름

경미·일반 사고

･중대한 사고 이외의 경우

중대한 사고

･사망, 신체장애, 부상/질병

･1억원 이상 대물 피해

비상

연락

① 경미한 사고：교내 보건소 6490-6590

중대한 사고：119

② 해당 연구실 연구실책임자(교수)

③ 연구실안전관리부서：6490-6494 (주)

본관당직실： 6490-6440 (야)

해당 연구실책임자(담당교수)

･연구실안전관리부서에

사고경위서 제출(3일 이내)

사고발생 부서장

･사고원인, 경위 조사

･사고처리 및 대책 수립

･사고처리 결과 연구실안전관리위원장에게 제출(10일 이내)

연구실안전관리부서(6494)

･사고현장 출동

･사고현황 파악 및 초등대응 지원

･연구실 사고조사반 구성/운영

･연구실안전관리위원장 보고

･과학기술정보통신부에 사고발생 보고

(중대사고 :즉시 , 일반사고: 1개월 이내)

･사고처리 자문 요청(필요시)

･사고처리 결과 검토

･사고처리 미흡 시 보완 요구

･연구실안전관리위원회 보고

･사고사례 공개 및 기록 보존

･과학기술정보통신부에 사고내용 및 결과처리 보고

･유사사고 재발방지 교육 및 홍보

사고 연구실 책임자(담당교수)

･연구실안전관리부서에

사고내용 구두보고(즉시) 및

사고경위서 제출(3일 이내)

연구실 사고조사반

･연구실 사고조사반구성

‒ 위원장, 당연직 위원,

해당분야 전문가

･처리사항

‒ 사고원인, 경위 조사

‒ 사고처리 및 대책 수립

･사고 후속대책 수립 및

총장 보고

･과학기술정보통신부에 연구실 사고조사 보고서 제출